ANEXO 6  – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução dos serviços de topografia, apoio à fiscalização e supervisão técnica de instrumentos na área de atuação da 2a Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da ordem de serviço.

- GENERALIDADES

  - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

- A Contratada deverá apresentar as ARTs referentes à execução dos serviços, com as respectivas taxas recolhidas, no início dos serviços.

  - Equipamentos de proteção coletiva e individual

- A Contratada será a responsável por fornecer todos os equipamentos de proteção coletiva e/ou indivual que se fizerem necessários no decorrer das atividades, de acordo com as Normas Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de segurança necessários.

  - Equipamentos para a execução dos serviços

- A Contratada deverá fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessários à boa execução dos serviços.

    - No mínimo, a Contratada deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização em campo os equipamentos abaixo relacionados. Além deles, a contratada deverá prover quaisquer outros itens previstos na composição de custo dos serviços que se façam necessários à perfeita consecução do objeto contratual:

- AutoCAD Recap: 01 licença, no mínimo;

- Autodesk - Civil 3D: 01 licença, no mínimo;

- Autodesk Revit Pro: 01 licença, no mínimo;

- Notebook com Tela Superior a 14 Polegadas, Processador Min. Core I5, Memória RAM 8 GB ou Superior + Office: 01 unidade completa, no mínimo;

- Software para fotogametria (PIX4D ou compatível/interoperável): 01 licença, no mínimo

- Topografia: 01 cesta de instalações completa, que inclui, no mínimo:

  - Estação total, conforme NBR 13.133/94;

  - Nível automático ou eletrônico, com todos os acessórios necessários;

  - Par de receptores GNSS geodésicos (L1/L2) com RTK, acompanhado de todos os acessórios;

  - Prismas;

  - Balizas;

  - Guarda-sol;

  - Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcações, material de escritório e de desenho em quantidades adequadas ao pleno atendimento das necessidades dos serviços;

  - Software de topografia/projetos;

  - Equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e em consonância com as Normas Regulamentadoras aplicáveis.

- Topografia por VANT: Equipamento de VANT RTK para Topografia com software nativo para planejamento de vôo, no mínimo.

  - Mão de obra

- A Contratada deverá contratar mão de obra devidamente qualificada e habilitada para a execução dos serviços.

  - Normas e dispositivos legais

- Os serviços a serem executados deverão obdecer rigorosamente:

- Às disposições legais da União, do estado correspondente e dos municípios da área de atuação da Codevasf;

- Às especificações constantes deste documento;

- Às especificações do Caderno de Encargos da Codevasf;

- Às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Às normas da ABNT e do DNIT;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- A execução dos serviços relacionados aos levantamentos geodésicos deve seguir metodologia apresentada nas Especificações e Normas para Levantamentos Geodésicos em Território Brasileiro e nas Especificações e Normas Gerais para levantamentos GPS.

- Os serviços topográficos a serem executados devem utilizar, no mínimo, GPS geodésico com Receptores de Dupla Frequência (L1/L2) e Estação Total eletrônica com precisão angular de 2” e linear de 2cm, conforme tabela de insumos para a cesta de instalações de Topografia da Tabela de Consultoria do DNIT. A substituição deste equipamento por outro deverá ser submetido ao fiscal do contrato para análise e aprovação, a fim de garantir a qualidade técnica dos serviços topográficos.

- Os serviços topográficos devem ocorrer em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) no 6, de forma que todos os profissionais que em visita técnica a obras sejam munidos de equipamentos de proteção individual adequados e material de apoio para realização dos serviços.

- Ao final dos serviços, a Contratada deverá elaborar peças técnicas para apresentação dos resultados e descrição sumárias das metodologias aplicadas. Essas peças compreendem desenhos de levantamento, projetos geométricos, fotos ou outros produtos topográficos e cartográficos derivados dos serviços, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável.

- Todas as peças técnicas aprovadas pela fiscalização do Contrato devem constar no Relatório Mensal dos Serviços.

  - Competências

    - São competências da equipe de serviços topográficos

- Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a Norma NBR 13.133 – Execução de levantamento topográfico;

- Medições de serviços de pavimentação diversos (linear, área e volume), primitivo para projeto geométrico etc;

- Processamento dos dados coletados;

- Elaboração de peças gráficas, produtos cartográficos e relatórios (inclusive de cálculo) utilizando sooftwares de topografia como: Topograph, Dtageosis ou TopoEVN. As peças gráficas poderão ser elaboradas em software AutoCAD;

- Representar a Codevasf no ambiente da obra;

- Acompanhar a implantação e a execução dos serviços de topografia;

- Proceder às medições dos serviços topográficos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal da obra para ateste;

- Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf;

- Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas;

- Participar de operações especiais em situações de emergência;

- Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

- Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas regularizadoras;

- Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf;

- Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização.

  - Relatórios

- A equipe de serviços topográficos de apoio à fiscalização deverá entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e à equipe de apoio no escritório um relatório contendo todas as ocorrências, andamento de execução dos serviços de topografia, atendimento às normas de execução vigentes, peculiaridades durante o período e demais informações pertinentes.

- Os membros da equipe de serviços topográficos deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoreas de Segurança no Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

  - Conduta

- Os membros da equipe de serviços topográficos deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoreas de Segurança no Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

- SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA

- Os serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica devem ocorrer em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) no 6, de forma que todos os profissionais que em visita técnica a obras sejam munidos de equipamentos de proteção individual adequados e material de apoio para realização dos serviços.

- Os serviços de apoio à fiscalização compreendem:

- Elaboração de Parecer Técnico quanto à conformidade, viabilidade, consistência e coerência de Projetos Básicos, Executivos e Orçamentos perante normas técnicas brasileiras, manuais técnicos de órgãos especializados, jurisprudência de órgãos de controle e termo de referência que o instrumento esteja submetido, quando cabível;

- Elaboração de Parecer Técnico quanto à procedência de pedidos de Aditivo, Reajustameto ou de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de instrumentos fiscalizados pela 2a Superintedência Regional (2a SR) da Codevasf, de acordo com os dados de acompanhamento do instrumento e o termo de referência ao qual esteja submetido;

- Elaboração de Relatório de Fiscalização e Supervisão Técnica, que compreende a descrição dos serviços engenharia vistoriados quanto ao avanço físico, uso correto de insumos e à qualidade da execução, o relato de ocorrências observadas e inclusão de Relatório Fotográfico com coordenadas;

- Elaboração de Relatório de Medição dos Serviços, que compreende a quantificação dos serviços executados em Memória de Cálculo, a inclusão de Relatório Fotográfico com coordenadas e o preenchimento Folha de Medição. A fiscalização do contrato disponibilizará modelo para a Memória de Cálculo e Folha de Medição, conforme procedimento vigente na Codevasf.

- Elaboração de Projeto Básico ou Executivo, em conformidade com normas técnica brasileiras e manuais técnicos de órgãos especializados, com emissão de ART do profissional responsável;

- Elaboração de Relatório de Visita Técnica, que compreende a descrição de dados coletados a pedido da fiscalização e a inclusão de Relatório Fotográfico com coordenadas. A visita técnica poderá ter duas finalidades: a) Coleta de dados para celebração de convênios com Prefeituras ou Associações; b) Coleta de dados para doação de bens móveis. O sumário de dados a serem coletados será fornecido pela fiscalização do contrato previamente, e estará alinhado à finalidade da coleta de dados, sendo que a visita técnica poderá ocorrer em comunidades, povoados, distritos ou municípios na área de abrangência da 2a Superintendência Regional da Codevasf;

- Elaboração de Relatório de Enquadramento de Vias, que compreende a visita técnica a vias urbanas ou rurais, análise de critérios, enquadramento de características em formulário padrão da Codevasf e inclusão de relatório fotográfico com coordendas. A fiscalização do contrato fornecerá modelo vigente para a realização dos serviços.

- Todas as peças técnicas aprovadas pela fiscalização do Contrato devem constar no Relatório Mensal dos Serviços.

  - Competências

    - São competências da equipe de apoio à fiscalização em campo:

- Representar a Codevasf no ambiente da obra;

- Acompanhar a implantação e a execução da obra;

- Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal da obra para ateste;

- Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf;

- Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas;

- Participar de operações especiais em situações de emergência;

- Fazer registro da obra em imagens e vídeo, devendo posteriormente entregar os arquivos à fiscalização;

- Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

- Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas regularizadoras;

- Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf;

- Confeccionar Diário de Obras, com no mínimo as seguintes informações:

- Quantitativo de mão de obra e equipamentos;

- Registros da visita da fiscalização da Codevasf;

- Eventuais determinações realizadas pelo fiscal;

- Registro de dias de chuva ou outras ocorrências que impactem o andamento das obras;

- Indicação dos serviços em execução no dia, incluise, com indicação do local (estaca, segmento ou coordenadas).

- Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;

- Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização.

    - Conduta

- Os membros da equipe de apoio à fiscalização em campo deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão pagos mensalmente mediante a submissão e aprovação pela fiscalização do Relatório Mensal dos Serviços, que deverá apresentar:

- Sumário de atividades realizadas pela equipe de técnica, separando-se os itens de Topografia, Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica, e Administrativa (Anexo 9)

- Número de dias dedicados a trabalho em campo por cada membro da equipe técnica, com a inclusão de datas e os locais visitados;

- Relação de instrumentos acompanhados pela equipe técnica;

- Cópia da Folha de Ponto dos funcionários e registro fotográfico das atividades em campo, em caso de viagens;

- Peças técnicas aprovadas pela fiscalização;

- ARTs emitidas após produção de peças técnicas, quando couber;

- ARTs de fiscalização;

- Relação de roteiros de viagens, com a indicação das cidades de origem, destino e a data da viagem;

- Observações sobre a progressão dos serviços;

- Saldo contratual a realizar.

- TERMO DE ENCERRAMENTO

O encerramento dos serviços será atestado pela fiscalização da Codevasf mediante apresentação de Relatório Final, o qual deverá apresentar:

- Apresentação do escopo do contrato e da própria empresa;

- Apresentação das instalações, veículos e equipamentos técnicos de maior vulto utilizados nos serviços, com registro fotográfico;

- Relação de profissionais que participaram da equipe técnica e o período correspondente;

- Relação de instrumentos fiscalizados e as respectivas ARTs de fiscalização emitidas, com a descrição sucinta e objetiva do estágio de execução em que se encontram e observações sobre a execução do objeto;

- Quantitativo final de peças técnicas produzidas por tipo, conforme categorias apresentadas nessas especificações técnicas. A contratada poderá incluir novos tipos, seja  para detalhamento ou pela ocorrência ao longo do contrato;

- Quantitativo final de dias dedicados a trabalhos em campo, por categoria de profissional: a) Engenheiro Chefe; b) Engenheiro auxiliar ; c) Arquiteto; d) Engenheiro agrimensor; d) Topógrafo ou similar; e) Auxiliar de Topografia; f) Desenhista. A contratada poderá incluir novos tipos, seja para detalhamento ou pela ocorrência ao longo do contrato;

- Relação de municípios visitados e a frequência total;

- Valor inicial contratado;

- Valor total faturado pela Contratada;

- Lições aprendidas na gestão dos serviços prestados junto à Codevasf;

- Conclusões.

Bom Jesus da Lapa, 04 de setembro de 2024.