## HIGRA R1-260-20B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) ELETROBOMBAS HIGRA R1-260/20B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 11124.3 | 11124.3
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 6444.3467 | 6444.3467
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 91.5933 | 5495.6
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 13084.4667 | 13084.4667
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 387.17 | 387.17
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 2662.3767 | 2662.3767
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 10815.2767 | 10815.2767
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 851.59 | 851.59
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 976.5333 | 976.5333
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 1888.3467 | 1888.3467
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 3442.7833 | 3442.7833
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 1888.3467 | 1888.3467
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 3715.7233 | 3715.7233
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 4127.1033 | 4127.1033
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6543.3167 | 6543.3167
Preço Unitário Total | [5 empty] | 94666.4967
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
1 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo R1-260/20B |  | unid. | 2 | 94666.4967
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 189332.9933

## HIGRA S1-420-60B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) ELETROBOMBAS HIGRA S1-420/60B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 18846.06 | 18846.06
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 7271.7167 | 7271.7167
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 90.49 | 5429.4
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 15512.8967 | 15512.8967
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 235.1233 | 235.1233
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 4450.26 | 4450.26
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 8345.5233 | 8345.5233
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 841.3667 | 841.3667
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 964.8133 | 964.8133
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 5817.3367 | 5817.3367
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 4956.3733 | 4956.3733
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 5542.42 | 5542.42
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6396.53 | 6396.53
Preço Unitário Total | [5 empty] | 110441.3767
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
2 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/60B |  | unid. | 2 | 110441.3767
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 220882.7533

## HIGRA S1-420-75B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 3 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 08 (OITO) ELETROBOMBAS HIGRA S1-420/75B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 21583.5467 | 21583.5467
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 10964.8367 | 10964.8367
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 90.49 | 5429.4
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 15512.8967 | 15512.8967
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 235.1233 | 235.1233
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 4450.26 | 4450.26
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 8345.5233 | 8345.5233
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 841.3667 | 841.3667
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 964.8133 | 964.8133
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 5817.3367 | 5817.3367
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 4956.3733 | 4956.3733
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 5542.42 | 5542.42
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6396.53 | 6396.53
Preço Unitário Total | [5 empty] | 116871.9833
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
3 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/75B |  | unid. | 8 | 116871.9833
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 934975.8667

## HIGRA S1-420-100B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 4 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 06 (SEIS) ELETROBOMBAS HIGRA S1-420/100B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 28290.8167 | 28290.8167
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 15834.35 | 15834.35
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 90.49 | 5429.4
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 15512.8967 | 15512.8967
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 235.1233 | 235.1233
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 4450.26 | 4450.26
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 8345.5233 | 8345.5233
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 841.3667 | 841.3667
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 964.8133 | 964.8133
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 5817.3367 | 5817.3367
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 4956.3733 | 4956.3733
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 5542.42 | 5542.42
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6396.53 | 6396.53
Preço Unitário Total | [5 empty] | 128448.7667
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
4 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/100B |  | unid. | 6 | 128448.7667
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 770692.6

## HIGRA S1-420-125B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 5 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 07 (SETE) ELETROBOMBAS HIGRA S1-420/125B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 28290.8167 | 28290.8167
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 15834.35 | 15834.35
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 90.49 | 5429.4
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 15512.8967 | 15512.8967
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 235.1233 | 235.1233
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 4450.26 | 4450.26
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 8345.5233 | 8345.5233
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 841.3667 | 841.3667
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 964.8133 | 964.8133
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 5817.3367 | 5817.3367
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 4956.3733 | 4956.3733
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 5542.42 | 5542.42
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6396.53 | 6396.53
Preço Unitário Total | [5 empty] | 128448.7667
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
5 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/125B |  | unid. | 7 | 128448.7667
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 899141.3667

## HIGRA S1-420-150B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 6 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UMA) ELETROBOMBAS HIGRA S1-420/150B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 29199.9833 | 29199.9833
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 15834.35 | 15834.35
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 90.49 | 5429.4
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 15512.8967 | 15512.8967
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 235.1233 | 235.1233
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 4450.26 | 4450.26
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 8345.5233 | 8345.5233
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 841.3667 | 841.3667
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 964.8133 | 964.8133
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 5817.3367 | 5817.3367
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 4956.3733 | 4956.3733
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 5542.42 | 5542.42
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6396.53 | 6396.53
Preço Unitário Total | [5 empty] | 129357.9333
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
6 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/150B |  | unid. | 1 | 129357.9333
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 129357.9333

## HIGRA S1-420-175B
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 7 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UMA) ELETROBOMBAS HIGRA S1-420/175B
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 30503.3367 | 30503.3367
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 16134.35 | 16134.35
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 90.49 | 5429.4
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 15512.8967 | 15512.8967
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição da bucha do difusor |  | unid. | 1 | 235.1233 | 235.1233
10 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 4450.26 | 4450.26
11 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 8345.5233 | 8345.5233
12 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 841.3667 | 841.3667
13 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 964.8133 | 964.8133
14 | Fornecimento e substituição do anel de grafite da tampa traseira |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento |  | unid. | 1 | 5817.3367 | 5817.3367
16 | Fornecimento e substituição do anel de grafite do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 2306.17 | 2306.17
17 | Fornecimento e substituição do mancal radial dianteiro |  | unid. | 1 | 4956.3733 | 4956.3733
18 | Fornecimento e substituição do mancal radial traseiro |  | unid. | 1 | 5542.42 | 5542.42
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6396.53 | 6396.53
Preço Unitário Total | [5 empty] | 130961.2867
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
7 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/175B |  | unid. | 1 | 130961.2867
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 130961.2867

## HELIBOMBA HAS-540-100-1
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 8 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 (TRÊS) ELETROBOMBAS HELIBOMBA HAS-100/540/1
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 30699.8233 | 30699.8233
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 15834.35 | 15834.35
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 85.0167 | 5101
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 29149.0567 | 29149.0567
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 2914.9033 | 2914.9033
10 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 14040.13 | 14040.13
11 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 1214.5433 | 1214.5433
12 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 1093.0867 | 1093.0867
13 | Fornecimento e substituição da bucha de desgaste |  | unid. | 1 | 1214.5433 | 1214.5433
14 | Fornecimento e substituição da bucha de apoio |  | unid. | 1 | 1214.5433 | 1214.5433
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento fixo 250 x 120 x 12 mm |  | unid. | 1 | 6072.72 | 6072.72
16 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento-grafite 250 x 135 x 18 mm |  | unid. | 2 | 6072.72 | 12145.44
17 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento móvel |  | unid. | 2 | 4656.5633 | 9313.1267
18 | Fornecimento e substituição da bucha do mancal |  | unid. | 4 | 2064.7233 | 8258.8933
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6125.21 | 6125.21
Preço Unitário Total | [5 empty] | 165610.5867
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
8 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HELIBOMBA, modelo HAS-100/540/1 |  | unid. | 3 | 165610.5867
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 496831.76

## HELIBOMBA HAS-540-125-1
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços/Fornecimentos Cotados
ITEM 9 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) ELETROBOMBAS HELIBOMBA HAS-125/540/1
Preços Unitários
Produtos/serviços Cotados
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Desmontagem, peritagem e montagem |  | unid. | 1 | 7590.9667 | 7590.9667
2 | Serviço de bobinamento e instalação de proteções térmicas (PTC) na motobomba |  | unid. | 1 | 30699.8233 | 30699.8233
3 | Embaralhamento do núcleo estatórico |  | unid. | 1 | 15834.35 | 15834.35
4 | Substituição de cabos de alimentação 1 Kv, 1 x 50 mm² e conjunto de guarnições |  | m | 60 | 85.0167 | 5101
5 | Balanceamento dinâmico de induzido em dois planos de simetria |  | unid. | 1 | 4440.6 | 4440.6
6 | Fornecimento, substituição e balanceamento de rotor em aço inox CF8 |  | unid. | 1 | 29149.0567 | 29149.0567
7 | Recuperação mecânica e balanceamento de rotor (caso não seja necessária a sua substituição) |  | unid. | 1 | 4187.6 | 4187.6
8 | Serviço de recuperação de eixo base do selo mecânico e alojamento das buchas do eixo em inox |  | unid. | 1 | 5000.05 | 5000.05
9 | Fornecimento e substituição do anel de desgaste inferior |  | unid. | 1 | 2914.9033 | 2914.9033
10 | Fornecimento e substituição do selo mecânico |  | unid. | 1 | 14040.13 | 14040.13
11 | Fornecimento e substituição dos elementos do filtro equalizador de pressão |  | unid. | 1 | 1214.5433 | 1214.5433
12 | Fornecimento e substituição dos kit de vedação, como cordões de borracha e o’rings |  | unid. | 1 | 1093.0867 | 1093.0867
13 | Fornecimento e substituição da bucha de desgaste |  | unid. | 1 | 1214.5433 | 1214.5433
14 | Fornecimento e substituição da bucha de apoio |  | unid. | 1 | 1214.5433 | 1214.5433
15 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento fixo 250 x 120 x 12 mm |  | unid. | 1 | 6072.72 | 6072.72
16 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento-grafite 250 x 135 x 18 mm |  | unid. | 2 | 6072.72 | 12145.44
17 | Fornecimento e substituição do anel de deslizamento móvel |  | unid. | 2 | 4656.5633 | 9313.1267
18 | Fornecimento e substituição da bucha do mancal |  | unid. | 4 | 2064.7233 | 8258.8933
19 | Pintura geral da eletrobomba |  | unid. | 1 | 6125.21 | 6125.21
Preço Unitário Total | [5 empty] | 165610.5867
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário Total
9 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HELIBOMBA, modelo HAS-125/540/1 |  | unid. | 2 | 165610.5867
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 331221.1733

## PREÇO GLOBAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 32 (TRINTA E DUAS) ELETROBOMBAS ANFÍBIAS
PREÇO GLOBAL
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo R1-260/20B |  | unid. | 2 | 94666.4967 | 189332.9933
2 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/60B |  | unid. | 2 | 110441.3767 | 220882.7533
3 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/75B |  | unid. | 8 | 116871.9833 | 934975.8667
4 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/100B |  | unid. | 6 | 128448.7667 | 770692.6
5 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/125B |  | unid. | 7 | 128448.7667 | 899141.3667
6 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/150B |  | unid. | 1 | 129357.9333 | 129357.9333
7 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HIGRA, modelo S1-420/175B |  | unid. | 1 | 130961.2867 | 130961.2867
8 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HELIBOMBA, modelo HAS-100/540/1 |  | unid. | 3 | 165610.5867 | 496831.76
9 | Serviços de manutenção corretiva em eletrobomba anfíbia, marca HELIBOMBA, modelo HAS-125/540/1 |  | unid. | 2 | 165610.5867 | 331221.1733
PREÇO GLOBAL | [5 empty] | 4103397.7333