## PLANILHA
NÚMERO DO TRECHO PRINCIPAL | COMP. TRECHO | SINGULARIDADE
[6 empty] | AREA DA SUB BACIA | VAZÃO | DIÂMETRO (DECLIV. =2%) | DECLIVIDADE | DIÂMETRO INTERNO %LÂMINA | VELOCIDADE | COTAS DO PV A MONTANTE |  | DEGRAU | COTAS DO PV A JUSANTE
| m. | MONTANTE |  | JUSANTE |  | m² | l/s | DN | m/m-% | mm-% | m/s
T-01 | 4.2336 | BLDM-B-01-b | 1.6569 | PV - P/TUBOS Ø600mm-01 | 1.5398 | 26297.6924 | 93.9776 | 400 | 0.027663 | 146.2852 | 2.377 | DA TAMPA= | 3.2 | 0.25693 | DA TAMPA= | 3.0829
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.6569 |  | DO FUNDO= | 1.2829
[9 empty] | 2.7663 | 36.5713 |  | PROF.= | 1.5431 |  | PROF.= | 1.8
T-02 | 3.8859 | BLSM-B-01-a | 1.6568 | PV - P/TUBOS Ø600mm-01 | 1.5403 | 3252.5825 | 11.6214 | 400 | 0.03 | 49.5211 | 1.317 | DA TAMPA= | 3.2 | 0.25739 | DA TAMPA= | 3.0829
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.6568 |  | DO FUNDO= | 1.2829
[9 empty] | 3 | 12.3803 |  | PROF.= | 1.5432 |  | PROF.= | 1.8
T-03 | 3.134 | BLSM-B-02-a | 1.6565 | PV - P/TUBOS Ø600mm-01 | 1.5624 | 1220.8272 | 4.5426 | 400 | 0.03 | 30.9011 | 0.97682 | DA TAMPA= | 3.2 | 0.27956 | DA TAMPA= | 3.0829
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.6565 |  | DO FUNDO= | 1.2829
[9 empty] | 3 | 7.7253 |  | PROF.= | 1.5435 |  | PROF.= | 1.8
T-04 | 3.3617 | BLSM-B-02-b | 1.6565 | PV - P/TUBOS Ø600mm-01 | 1.5557 | 20704.4426 | 77.0354 | 400 | 0.03 | 129.2213 | 2.3192 | DA TAMPA= | 3.2 | 0.27277 | DA TAMPA= | 3.0829
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.6565 |  | DO FUNDO= | 1.2829
[9 empty] | 3 | 32.3053 |  | PROF.= | 1.5435 |  | PROF.= | 1.8
T-05 | 5.5776 | BLTG-B-03-b | 0.58281 | PV - P/TUBOS Ø600mm-02 | 0.49237 | 50977.1789 | 158.1642 | 400 | 0.016214 | 223.7719 | 2.2074 | DA TAMPA= | 2.1 | 0.28281 | DA TAMPA= | 2.0096
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 0.58281 |  | DO FUNDO= | 0.20956
[9 empty] | 1.6214 | 55.943 |  | PROF.= | 1.5172 |  | PROF.= | 1.8
T-06 | 3.7523 | BLSM-B-03-a | 0.58267 | PV - P/TUBOS Ø600mm-02 | 0.56391 | 2124.5917 | 6.5912 | 400 | 0.005 | 58.4306 | 0.59581 | DA TAMPA= | 2 | 0.35435 | DA TAMPA= | 2.0096
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 0.58267 |  | DO FUNDO= | 0.20956
[9 empty] | 0.5 | 14.6076 |  | PROF.= | 1.4173 |  | PROF.= | 1.8
T-07 | 3.1884 | BLSM-B-04-b | 0.58886 | PV - P/TUBOS Ø600mm-02 | 0.57292 | 16367.9058 | 64.8874 | 400 | 0.005 | 189.1337 | 1.1437 | DA TAMPA= | 2 | 0.36335 | DA TAMPA= | 2.0096
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 0.58886 |  | DO FUNDO= | 0.20956
[9 empty] | 0.5 | 47.2834 |  | PROF.= | 1.4111 |  | PROF.= | 1.8
T-08 | 3.4453 | BLSM-B-04-a | 0.58996 | PV - P/TUBOS Ø600mm-02 | 0.49953 | 688.8275 | 2.7302 | 400 | 0.026249 | 24.756 | 0.79212 | DA TAMPA= | 2.1 | 0.28996 | DA TAMPA= | 2.0096
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 0.58996 |  | DO FUNDO= | 0.20956
[9 empty] | 2.6249 | 6.189 |  | PROF.= | 1.51 |  | PROF.= | 1.8
T-09 | 5.7362 | BLDM-B-05-b | 1.1247 | PV - P/TUBOS Ø600mm-03 | 1.0707 | 21059.487 | 83.836 | 400 | 0.0094138 | 183.0899 | 1.5466 | DA TAMPA= | 2.6 | 0.32468 | DA TAMPA= | 2.546
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.1247 |  | DO FUNDO= | 0.746
[9 empty] | 0.94138 | 45.7725 |  | PROF.= | 1.4753 |  | PROF.= | 1.8
T-10 | 4.6254 | BLSM-B-05-a | 1.2 | PV - P/TUBOS Ø600mm-03 | 1.146 | 518.8136 | 2.0649 | 400 | 0.011674 | 26.3674 | 0.55023 | DA TAMPA= | 2.6 | 0.4 | DA TAMPA= | 2.546
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.2 |  | DO FUNDO= | 0.746
[9 empty] | 1.1674 | 6.5919 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.8
T-11 | 5.2421 | BLDM-B-06-b | 1.1281 | PV - P/TUBOS Ø600mm-03 | 1.0741 | 21806.1444 | 88.3507 | 400 | 0.010301 | 183.8221 | 1.6208 | DA TAMPA= | 2.6 | 0.32811 | DA TAMPA= | 2.546
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.1281 |  | DO FUNDO= | 0.746
[9 empty] | 1.0301 | 45.9555 |  | PROF.= | 1.4719 |  | PROF.= | 1.8
T-12 | 5.7281 | BLSM-B-06-a | 1.129 | PV - P/TUBOS Ø600mm-03 | 1.075 | 571.6728 | 2.3162 | 400 | 0.0094269 | 29.4676 | 0.53112 | DA TAMPA= | 2.6 | 0.32901 | DA TAMPA= | 2.546
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.129 |  | DO FUNDO= | 0.746
[9 empty] | 0.94269 | 7.3669 |  | PROF.= | 1.471 |  | PROF.= | 1.8
T-13 | 4.152 | BLSM-B-07-b | 1.539 | PV - P/TUBOS Ø600mm-04 | 1.4897 | 8815.1754 | 38.0773 | 400 | 0.011887 | 114.1272 | 1.364 | DA TAMPA= | 3 | 0.33902 | DA TAMPA= | 2.9506
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.539 |  | DO FUNDO= | 1.1506
[9 empty] | 1.1887 | 28.5318 |  | PROF.= | 1.461 |  | PROF.= | 1.8
T-14 | 3.2684 | BLSM-B-07-a | 1.5341 | PV - P/TUBOS Ø600mm-04 | 1.4847 | 263.1464 | 1.254 | 400 | 0.0151 | 19.2554 | 0.5104 | DA TAMPA= | 3 | 0.33407 | DA TAMPA= | 2.9506
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.5341 |  | DO FUNDO= | 1.1506
[9 empty] | 1.51 | 4.8139 |  | PROF.= | 1.4659 |  | PROF.= | 1.8
T-15 | 4.2819 | BLSM-B-08-b | 1.6 | PV - P/TUBOS Ø600mm-04 | 1.5506 | 4887.2025 | 23.7763 | 400 | 0.011526 | 90.4824 | 1.1766 | DA TAMPA= | 3 | 0.4 | DA TAMPA= | 2.9506
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.6 |  | DO FUNDO= | 1.1506
[9 empty] | 1.1526 | 22.6206 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.8
T-16 | 4.1353 | BLSM-B-08-a | 1.6 | PV - P/TUBOS Ø600mm-04 | 1.5506 | 173.2174 | 0.84218 | 400 | 0.011935 | 16.7326 | 0.41404 | DA TAMPA= | 3 | 0.4 | DA TAMPA= | 2.9506
[10 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 1.6 |  | DO FUNDO= | 1.1506
[9 empty] | 1.1935 | 4.1832 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.8
T-17 | 24.9 | PV - P/TUBOS Ø600mm-01 | 1.2829 | RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-05 | 0.06 | 51475.5448 | 187.1769 | 600 | 0.049338 | 154.5272 | 3.4376 | DA TAMPA= | 3.0829 | 0.6 | DA TAMPA= | 1.88
[10 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 1.2829 |  | DO FUNDO= | 0.06
[9 empty] | 4.9338 | 25.7545 |  | PROF.= | 1.8 |  | PROF.= | 1.82
T-18 | 20.6586 | PV - P/TUBOS Ø600mm-02 | 0.20956 | RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-06 | 0.33 | 70158.5039 | 232.3731 | 600 | 0.024666 | 206.3132 | 2.8485 | DA TAMPA= | 2.0096 | 0.6 | DA TAMPA= | 1.79
[10 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 0.20956 |  | DO FUNDO= | 0.33
[9 empty] | 2.4666 | 34.3855 |  | PROF.= | 1.8 |  | PROF.= | 1.46
T-19 | 23.0068 | PV - P/TUBOS Ø600mm-03 | 0.746 | RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-07 | 0.33 | 43956.1177 | 176.5678 | 600 | 0.045465 | 153.1575 | 3.2832 | DA TAMPA= | 2.546 | 0.6 | DA TAMPA= | 1.88
[10 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 0.746 |  | DO FUNDO= | 0.33
[9 empty] | 4.5465 | 25.5262 |  | PROF.= | 1.8 |  | PROF.= | 1.55
T-20 | 32.08 | PV - P/TUBOS Ø600mm-04 | 1.1506 | RETANGULAR SIMPLES 600 mm - BOCA 1.000 mm-08 | 0.33 | 14138.7417 | 63.9498 | 600 | 0.047616 | 90.5291 | 2.4578 | DA TAMPA= | 2.9506 | 0.6 | DA TAMPA= | 2.12
[10 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 1.1506 |  | DO FUNDO= | 0.33
[9 empty] | 4.7616 | 15.0882 |  | PROF.= | 1.8 |  | PROF.= | 1.79