TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL

VALOR ESTIMADO PÚBLICO

MENOR PREÇO POR GRUPO

FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, PARA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE POVOADOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

AGOSTO/2024

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	4

3.	FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5

4.	LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO 	5

5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	5

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6

7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	6

8.	PROPOSTA	7

9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	7

10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8

11.	PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	8

12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	8

13.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	Erro! Indicador não definido.

14.	MULTAS	8

15.	GARANTIA DE EXECUÇÃO	10

16.	FISCALIZAÇÃO	10

17.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS	11

18.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	12

19.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	13

20.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	13

21.	GARANTIA DOS MATERIAIS	14

22.	MATRIZ DE RISCOS	14

23.	CONDIÇÕES GERAIS	14

24.	ANEXOS	14

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## Fornecimento, carga, transporte e descarga de tubos, conexões e peças especiais, para ampliação de sistemas de irrigação de agricultores familiares de povoados localizados no Município de Quebrangulo, no Estado de Alagoas, com 30 (trinta) itens, distribuídos em 01 (um) grupo, conforme descrito abaixo:

| GRUPO 1 ITENS ( 1 - 30) | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNID. | QUANT. | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL | VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo PVC para irrigação LF PN 80 Ø 50mm, linha Irriga-LF - 6m | 4730 | und. | 1.000 | 53,88 | 53.880,00 |
| 2 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 m - 40mm - marrom | 4730 | und. | 300 | 84,36 | 25.308,00 |
| 3 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 m - 32mm - marrom | 4730 | und. | 1.795 | 48,54 | 87.129,30 |
| 4 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6 m - 25mm - marrom | 4730 | und. | 700 | 18,49 | 12.940,67 |
| 5 | TÊ DE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL de 50mm para 25mm | 4730 | und. | 95 | 10,17 | 966,15 |
| 6 | TÊDE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL de 50mm para 32mm | 4730 | und. | 130 | 14,78 | 1.921,40 |
| 7 | TÊ DE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL de 40mm para 32mm | 4730 | und. | 55 | 8,05 | 442,89 |
| 8 | TÊ DE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL de 40mm para 25mm | 4730 | und. | 40 | 4,60 | 184,00 |
| 9 | TÊ DE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL de 32mm para 25mm | 4730 | und. | 20 | 6,68 | 133,60 |
| 10 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL de 25mm | 4730 | und. | 300 | 1,20 | 360,00 |
| 11 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL de 32mm | 4730 | und. | 690 | 3,41 | 2.351,18 |
| 12 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL de 40mm | 4730 | und. | 50 | 9,22 | 461,00 |
| 13 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL de 50mm | 4730 | und. | 20 | 8,63 | 172,65 |
| 14 | TÊ DE PVC SOLDÁVEL de 25mm com redução para 20mm rosca | 4730 | und. | 110 | 11,00 | 1.210,00 |
| 15 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO de 50mm | 4730 | und. | 50 | 23,80 | 1.189,90 |
| 16 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO de 40mm | 4730 | und. | 60 | 24,14 | 1.448,52 |
| 17 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO de 25mm | 4730 | und. | 100 | 10,40 | 1.040,17 |
| 18 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO de 32mm | 4730 | und. | 200 | 25,49 | 5.098,00 |
| 19 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" | 4730 | und. | 40 | 2,28 | 91,36 |
| 20 | Joelho de PVC SOLDÁVEL 25mm | 4730 | und. | 80 | 0,61 | 48,96 |
| 21 | Joelho de PVC SOLDÁVEL 32mm | 4730 | und. | 260 | 2,13 | 533,80 |
| 22 | Joelho de PVC SOLDÁVEL 40mm | 4730 | und. | 10 | 5,31 | 53,10 |
| 23 | Joelho de PVC SOLDÁVEL 50mm | 4730 | und. | 10 | 4,57 | 45,72 |
| 24 | Filtro de disco 2" - Vazão mínima: 20.000 litros/hora - 120 MESH - Pressão Máxima de Trabalho: 80 mca. Desmontável, capaz de promover sua limpeza interna. | 4730 | und. | 20 | 155,59 | 3.111,76 |
| 25 | ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL de 25mm(cola ) para 3/4 (rosca macho) | 4730 | und. | 400 | 0,87 | 347,00 |
| 26 | ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL de 32mm x 1" (bolsa e rosca macho) | 4730 | und. | 800 | 1,76 | 1.411,20 |
| 27 | Aspersor de irrigação rosca fêmea 3/4" com dois bocais (auxiliar e principal) - (sobreposição ≥ 65%; diâmetro molhado ≥ 24m; 20 mca ≤ pressão de serviço ≤ 35 mca; 590 m³/h ≤ QE ≤ 775 m³/h) | 4730 | und. | 700 | 27,15 | 19.001,50 |
| 28 | Aspersor de irrigação rosca fêmea 1" com dois bocais (auxiliar e principal) - (sobreposição ≥ 65%; diâmetro molhado ≥ 24m; 20 mca ≤ pressão de serviço ≤ 35 mca; 590 m³/h ≤ QE ≤ 775 m³/h) | 4730 | und. | 600 | 25,74 | 15.444,00 |
| 29 | Mangueira para Irrigação em PELBD - bitola 1 " - parede de 2,5mm - pressão ≥ 30mca | 4730 | m | 2.500 | 3,06 | 7.649,06 |
| 30 | MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO (30x30m) - com tecnologia antientupimento - Resistência de pressão mínima: 1 BAR (1 quilo) - Vazão: 1.6 l/h - Espaçamento entre – 30cm | 4730 | m | 15.000 | 0,40 | 6.005,10 |
|  |  |  |  | TOTAL DO GRUPO 1 (R$) |  | 249.999,98 |

- A participação das licitantes, conforme o grupo 1 (itens de 1 a 30), será aberto para participação de todas as empresas.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a licitação e subsidiar a elaboração do edital e fornecer informações ao licitante.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE IRRIGAÇÃO E OPERAÇÃO – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos, objetos deste Termo de Referência.

5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdição territorial se realizará os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

# FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Forma de Realização: Pregão Eletrônico – Tradicional

  - Valor estimado: Público

  - Critério de Julgamento: Menor Preço Global Por Grupo

  - Forma de Fornecimento: Integral

# LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO

## Os materiais objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues na Unidade Eletromecânica (UME) da Codevasf 5ª SR, localizada na Rodovia AL 110, km 04, no Bairro Santa Isabel, CEP 57200-000, no Município de Penedo, no Estado de Alagoas.

## A cidade de Penedo está localizada a cerca de 160 km de Maceió, na Região do baixo São Francisco, no extremo sul do Estado de Alagoas. O acesso ao município de Penedo é feito pela rodovia AL-101 Sul. As coordenadas geográficas do edifício sede da Codevasf em Penedo são: Latitude -10º 17’2,9184” e Longitude -36º 33’ 54,0864”.

## O meio de transporte e o acondicionamento dos itens, objeto deste pregão, devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

## Por se tratar de itens que não exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento será o da 5ª Superintendência Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de tubulações, conexões e peças especiais para ampliação de sistemas de irrigação. A carga, o transporte e a descarga dos citados materiais será na Unidade Eletromecânica da Codevasf -  5ª SR, localizada no Município de Penedo, Estado de Alagoas, conforme o Anexo III deste Termo de Referência.

## A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II e III deste Termo de Referência, respectivamente, que deverá ser observada criteriosamente pelos licitantes.

## A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem não fazem parte do Escopo de Fornecimento.

## A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a CODEVASF não fornecerá pessoal nem os equipamentos necessários para o manuseio.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem sua integridade.

## Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam às exigências deste TR e seus anexos.

### As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

## CONSÓRCIO

### Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

## 6.4          PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

### O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Os custos de visita ao local onde serão entregues/fornecidos os materiais correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre o local onde serão entregues/fornecidos os materiais objetos deste Termo de Referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Infraestrutura e Irrigação da CODEVASF, em Penedo, no Estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9430.

### A visita ao local onde serão entregues/fornecidos os materiais deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

#### b1) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito a aprovação pela Codevasf.

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante deste termo de Referência.

- Cronograma físico-financeiro detalhando mês a mês as fases de transporte, carga, descarga e entrega dos materiais no local especificado no item 4.1 deste Termo de Referência.

### Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos materiais, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

### Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL avaliado POR GRUPO, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## Deverá ser apresentada em conformidade com as prescrições das leis que regem a matéria, de acordo com a previsão estabelecida no instrumento convocatório.

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a constatação da experiência do licitante na execução de fornecimento do objeto da licitação, conforme descrito abaixo:

| I | Fornecimento de tubulações e conexões hidráulicas para irrigação ou fornecimento de kits de irrigação, para área mínima de 05 (cinco) hectares, respectivamente. |
| --- | --- |

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

### As licitantes deverão apresentar, na fase de habilitação, capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf, para o GRUPO a que concorrer.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global por grupo de R$ 249.999,98 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a preços de agosto/2024, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

## Os recursos orçamentários da CODEVASF correrão à conta do Programa de Trabalho nº 15.244.2317.00SX.7004 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, no Estado Alagoas, Categoria Econômica 4, sob a gestão da CODEVASF – 5ªSR.

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

## O prazo para execução do objeto deste TR é de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento - OF, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

  - O prazo máximo para emissão da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato.

  - O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende o prazo máximo para emissão da Ordem de Fornecimento, o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigência de 240 dias.

  - O prazo referenciado no subitem acima deverá atender o cronograma físico-financeiro constante do Anexo VII deste Termo de Referência.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o cumprimento do seguinte evento:

      - 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa.

      - Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento, contado da data do atesto da nota fiscal dos materiais efetivamente entregues.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Após a assinatura do contrato, os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

I1 – I0

R = V [----------], onde:

I0

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

“I0”  é o índice inicial correspondente à data de apresentação da Proposta

    - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

    - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

    - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

# MULTAS

## Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa sobre o valor da ordem de fornecimento por dia, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo:

- 0,2% (dois décimos por cento) do valor da ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega, até o máximo de 12% (doze por cento).

## Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa baseada no valor da ordem de fornecimento, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo:

- Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial da ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

- Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor da ordem de fornecimento no caso de descumprimento das obrigações contratuais descritas na Tabela 2;

- 12% (doze por cento) do valor da ordem de fornecimento no caso de inexecução total.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial

| Inadimplências | Grau de Penalidade | Percentual do valor do contrato |
| --- | --- | --- |
| Execução parcial de até 80% do valor contratual | 01 | 2% |
| Execução parcial de até 60% do valor contratual | 02 | 4% |
| Execução parcial de até 40% do valor contratual | 03 | 8% |
| Execução parcial de até 20% do valor contratual | 04 | 10% |

Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectiva penalidade

| Ocorrência | Cálculo da multa |
| --- | --- |
| Não atendimento às determinações estipuladas pela FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA, através de comunicação formal do fiscal. | R$ 100,00 por dia de atraso |
| Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. | R$ 500,00 por dia de atraso |

## Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

## A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsão do artigo 167 do RILC.

## Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

  - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

  - Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação;

  - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à 5ª Unidade Regional de Finanças e Cobrança – 5ª GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

## O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

## Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade Superior da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso.

## Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a renovação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

## Caso a Autoridade Superior não dê provimento ao recurso, não caberá novo recurso administrativo.

# GARANTIA DE EXECUÇÃO

## Não será exigida Garantia de Execução.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Irrigação e Operação – 5ª GRI, através da Unidade Regional de Apoio à Produção – 5ª GRI/URP, responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência Regional de Irrigação e Operação – 5ª GRI, por meio da Unidade Regional de Apoio à Produção – 5ª GRI/URP, que é responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

## O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

## Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

### O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

### Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

### Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

### A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

## Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

## O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

## A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

## O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitui as exigências do item 18.1.1 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## O licitante fica obrigado a garantir a qualidade e o funcionamento pleno de todos os materiais fornecidos.

## A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus Anexos e sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

## O licitante deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos materiais objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

- Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

- Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e demais características;

- No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

## A descarga dos materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# GARANTIA DOS MATERIAIS

## A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência.

# MATRIZ DE RISCOS

## A matriz de risco está apresentada no anexo V deste Termo de Referência com o objetivo de definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

## A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de  Riscos seja da Codevasf.

## A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

## Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição no instrumento.

## A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

## O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

## Sempre que atendida as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

## A contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

## Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

## A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independentemente de transcrições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

- Anexo I – Justificativas

- Anexo II – Planilhas de Quantidades e Preços Orçados

- Anexo III – Especificações Técnicas

- Anexo IV – Estudo Técnico Preliminar

- Anexo V – Mapeamento e Matriz de Riscos

- Anexo VI – Modelo de Planilha de Preços (Proposta)

- Anexo VII – Cronograma físico-financeiro

ANEXO I - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos materiais a serem adquiridos, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação:

Justifica as razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos objeto da presente licitação. As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país. Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto a urgência da adoção de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da população da região e de reduzir a escassez de água principalmente das comunidades rurais difusas do semiárido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuária, impede a fixação do homem no campo e provoca a migração da população para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar inclusão produtiva, numa perspectiva de segurança alimentar e de melhoria da qualidade de vida no campo, a referida contratação tem como finalidade:

- Fomentar a produção agrícola, reduzindo os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, principalmente nas regiões sujeitas à baixa ou irregular distribuição de chuvas;

- Promover o desenvolvimento local e regional, com prioridade para as regiões com baixos indicadores sociais e econômicos;

- Contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos;

- Concorrer para a geração de emprego e renda;

- Reduzir o êxodo rural;

- Irrigação oportuna e adequada, com o consequente aumento na produção e produtividade; e

- Incremento na intensidade de uso da terra.

Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade:

A adoção da modalidade de Pregão Eletrônico, visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Os materiais objeto desta contratação se classificam como materiais comuns para fins de Pregão Eletrônico, não havendo nenhuma complexidade que descaracterize os mesmos quanto a isso.

Além disso, justifica-se o uso da modalidade de Pregão Eletrônico Tradicional considerando a previsibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebração do contrato e dos recursos orçamentários alocados para as referidas aquisições.

Quando da contratação da empresa para o fornecimento dos itens, a mesma deverá garantir a assistência técnica no estado de entrega dos mesmos, bem como, fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os bens e componentes fornecidos. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para a seleção dos orçamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preços foi realizada considerando as premissas contidas no Regimento Interno da Codevasf e no seu Procedimento “Pesquisa de Preços e Definição dos Preços de Referência para Licitações de Aquisição de Bens e Contratações de Serviços em Geral”, bem como no livro intitulado “Preço de Referência em Compras Públicas (Ênfase em Medicamentos)” (SANTOS, 2015), no qual o autor aborda diferentes metodologias voltadas à definição de preços de referência adotas em órgãos públicos no país.

Foram utilizadas as seguintes fontes de preços, empregadas de forma combinada:

I. preço do insumo nos sistemas oficiais de referência (SINAPI e ORSE) com valores atualizados no momento da pesquisa. Utilizou-se preferencialmente os preços da Tabela SINAPI da Caixa Econômica Federal (mês de coleta: 06/2024, localidade: Alagoas), para os materiais cadastrados nesse sistema de referência, entretanto, os que não são cadastrados nele, foram utilizados os preços disponibilizados no Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe – CEHOP (mês de coleta: 06/2024, localidade: Sergipe). Para os itens não disponíveis em nenhum dos dois sistemas de referência, adotou-se outras fontes de preços, conforme abaixo.

II. contratações similares feitas pela Codevasf ou outro ente da Administração Pública (preço de licitações anteriores), em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente, priorizando contratações realizadas no mesmo estado e, subsidiariamente, em estados adjacentes ou na mesma região.

III. pesquisa direta de mercado, mediante solicitação formal por e-mail, através de orçamentos obtidos com no máximo 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital. Foram consultadas 3 (três) empresas fornecedoras de material de irrigação, no entanto, nenhuma empresa disponibilizou orçamentos.

IV. De maneira auxiliar, consultamos sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso.

Após a etapa de pesquisa de preços de cada material, foi realizado o tratamento estatístico das médias dos mesmos. Para tanto, utilizou-se a metodologia das médias saneadas, abordada por Santos (2015) e utilizada por outros órgãos da Administração Pública, a exemplo do DATAPREV e o Tribunal Regional Federal da 4º Região (SANTOS, 2015).

Essa técnica consiste, primeiramente, no cálculo da média, do desvio padrão, do coeficiente de variação (CV), do limite superior (média mais desvio padrão) e do limite inferior (média menos desvio padrão) dos preços de cada material. Em seguida, verifica-se o CV calculado, se este for menor que 25%, a amostra de preços possui uma homogeneidade adequada, caso contrário, é necessário sanear os dados, a partir da eliminação dos preços maiores que o limite superior calculado e dos preços menores que o limite inferior calculado. A média saneada calculada é considerada então como o preço de referência para aquele material.

Em alguns casos, a média saneada foi maior que os preços coletados nos sistemas oficiais de referência SINAPI e ORSE, nesses casos os preços do SINAPI e do ORSE foram considerados como o preço de referência para aqueles materiais e a média saneada foi descartada.

Da adoção do Pregão Eletrônico:

Conforme art. 35, inciso II, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), o pregão deverá ser utilizado, de forma preferencial, para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia. Portanto, a modalidade de licitação definida para esta licitação é o Pregão Eletrônico, considerando que se trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competição, permitindo, assim, a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances e negociação direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva, conforme consta das Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens comuns.

O essencial para a eficácia da licitação é que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referência e Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serão contratados.

Justificativa da adoção do valor estimado público: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

Critério de Julgamento: Menor preço, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitação das propostas:

Não será admitida, em qualquer hipótese, a contratação por valor superior ao definido no edital. E neste caso, qualquer proposta superior deve ser desclassificada e, não pode ser alterado no decorrer do certame, conforme Acórdão nº 7.213/2015 TCU 2º Câmara.

Dos requisitos de Qualificação Técnica (exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações):

As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do certame em questão tenha total capacidade técnica de fornecer o objeto com a segurança e a qualidade esperada para o empreendimento. Vale ressaltar que os itens que compõem a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente TR foram selecionados conforme a constatação de experiência do licitante na execução de fornecimento ao objeto da licitação.

Da exigência ou não de apresentação de capital social mínimo:

Sim.

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compõem o patrimônio líquido da pessoa jurídica; e forma-se pelos valores investidos pelos sócios ou acionistas e aqueles resultantes de lucros não distribuídos. Sua importância se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de investimentos de uma empresa no momento em que é criada. No curo de operacionalização das atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, poderá ser incrementado com a destinação de lucros parciais, o que demonstrará a capacidade de desenvolvimento e de crescimento da empresa. Em síntese: O capital social é a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados pelos sócios e investidores do negócio.

Da não previsão de requisitos exigidos com vistas à sustentabilidade socioambiental da contratação:

Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em grupo:

Visando ampliar o caráter competitivo da licitação, visto que dos 30 (trinta) itens cotados, 03 (três) itens correspondem a 66,53% do valor total orçado. Diante ao exposto, para que não ocorresse perda de economia de escala, optamos por colocar os 30 (trinta) itens em um grupo, para ampliar o caráter competitivo da licitação e ter uma melhor atratividade.

Da não exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:

Não será dada exclusividade (art 6º do Decreto nº 8.538/2015) e reservada cota (art 8º do Decreto nº 8.538/2015) para ME/EPP, devido o valor total do grupo (itens de 1 – 30) ser superior a R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente. Portanto, o valor total do grupo apresenta-se superior ao corte da exclusividade e ao corte da cota reservada, conforme posição da CGU, referente ao Relatório de Auditoria nº 1240533/2023 - CGU, Recomendação nº 02 – Tarefa 1435974, para evitar a baixa adesão nos certames, associado à baixa capacidade de habilitação licitatória, do risco de inexecução dos contratos e dos maiores custos nas aquisições, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoráveis nestes casos.

Permissão para Participação de Consórcios:

Não: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, não sendo consequentemente pertinente a formação de consórcios com intuito de reforçar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessários para tal.

Permissão para Participação de Sociedades Cooperativas:

Não:  Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto exige uma gestão operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissão para Subcontratação:

Não: Não será permitida subcontratação do fornecimento, parcial ou total, deste TR, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades que exigem empresas de ramos distintos, como também não se trata de metodologia de fornecimento de alta complexidade.

Dos critérios de reajustamento:

Os fornecimentos a serem contratados serão executados no prazo não superior a um ano, conforme consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários. Entretanto, afigura-se necessário o critério de reajustamento, visto que a legislação e jurisprudência do TCU determinam que assim o seja.

Garantia de Execução (caução):

Não. Como se trata de fornecimento de bens/materiais comuns e o contratado apenas receberá pelo produto que entregar, não vislumbramos a necessidade de exigência de caução, salvo melhor juízo.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverá obedecer aos prazos definidos nas Especificações Técnicas – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência, assim como o estabelecido no Código Civil e na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.